## 完成検査調書
給水工事完成検査調書
給水装置設置場所 |  |  | 羽咋市 |  |  |  | 町 |  |  | 番地
給水装置使用者氏名 | [6 empty] | 施工業者名
給水装置主任技術者氏名 | [6 empty] | 完成年月日 |  | 令和 年 月 日
検査内容
検査種別及び検査項目 |  |  | 施工者 |  | 検査員
屋 外 検 査 | 埋設深さ |  | □ |  | □ | 所定の深さが確保されていること
| 止水栓及び量水器 |  | □ |  | □ | 止水栓は、傾きが無いこと
|  |  | □ |  | □ | 止水ハンドルが操作しやすい位置にあること
|  |  | □ |  | □ | 量水器の逆取り付けや偏りが無く、水平に取り付けられている
|  |  | □ |  | □ | 検針、取替えに支障がないこと
| 筐類 |  | □ |  | □ | 傾きが無く適正に設置されていること
| 路面復旧 |  | □ |  | □ | 公道の復旧はよいか
|  |  | □ |  | □ | 現場の清掃はよいか
配 管 | 配管 |  | □ |  | □ | 延長､給水器具等の位置が設計図と整合すること
|  |  | □ |  | □ | 配水管の水圧に影響をおよぼすおそれのあるポンプに直接連結
されていないこと
|  |  | □ |  | □ | 配管の口径､経路､構造が適切であること
|  |  | □ |  | □ | 水の汚染､破壊､侵食等を防止するための適切な処置がなされて
いること
|  |  | □ |  | □ | クロスコネクションがなされていないこと
| 接合 |  | □ |  | □ | 適切な接合がなされていること
| 管種 |  | □ |  | □ | 性能基準適合の使用を確認すること
受水槽 |  |  | □ |  | □ | 有 ・ 無 （容量 m3）
機能検査 |  |  | □ |  | □ | 通水後の量水器経由の確認､吐水量､動作状態等について確認
すること
水質検査 |  |  | □ |  | □ | 臭気､味､色､濁りが観察により異常でないこと
水圧試験 |  |  | □ |  | □ | 試験水圧0.75ＭＰａ以上を１分間以上同一圧力保持し、漏水及び
抜けがないことを確認し､記録紙を提出すること
提出書類 |  |  | □ |  | □ | 工事写真及び出来形図書を提出すること
課長 |  | 課長補佐 | 係長 |  | 係 | 検査員 |  | 検査年月日 |  |  | 判 定
令和 年 月 日